## Dimensional
No | Denominación | Cantidades por provincias | [14 empty] | GUAT
Dimensionales | DIMENSIONALES | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Medida con trazos rígida
2 | Medida con trazos telescópica
Medida con trazos plegable
3 | Regla
4 | Regla micrométrica
5 | Regla metálica flexible para la medición de diámetros
6 | Regla para optometristas
7 | Regla de dilatación térmica
8 | Cinta de medición
9 | Cinta de medición con plomada
10 | Cinta de medición digital
11 | Metro comparador
12 | Bloque patrón grado K
13 | Bloque patrón grado 0
14 | Bloque patrón grado 1
15 | Bloque patrón grado 2
16 | Accesorio para bloques patrones
17 | Cristal plano inferior clase 1
18 | Cristal plano inferior clase 2
19 | Cristal plano superior clase 1
20 | Cristal plano superior clase 2
21 | Cristal planoparalelo
22 | Placa plana de vidrio clase 1
23 | Placa plana de vidrio clase 2
24 | Micrómetro para exteriores
25 | Micrómetro para interiores de dos contactos
26 | Micrómetro para interiores de tres contactos
27 | Micrómetro para interiores con varillas de prolongación
28 | Micrómetro de profundidad
29 | Micrómetro de palanca
30 | Micrómetro para chapas
31 | Micrómetro para alambre
32 | Micrómetro de mesa
33 | Micrómetro de mesa con lectura por aguja
34 | Micrómetro de mesa con indicador
35 | Micrómetro para tubos
36 | Micrómetro para interiores y exteriores con indicador
37 | Micrómetro digital
38 | Cabezal micrométrico
39 | Sonda micrométrica
40 | Micrómetro para engranajes
41 | Micrómetro para rosca exterior
42 | Micrómetro para rosca interior
43 | Medidor de orificios
44 | Medida de ajuste para micrómetros
45 | Anillo patrón
46 | Microscopio universal de dos dimensiones y ángulo
47 | Microscopio instrumental
48 | Microscopio de lectura
49 | Proyector de perfiles de dos dimensiones y ángulo
50 | Regla biselada de rectitud de un canto
51 | Regla biselada de rectitud de dos cantos
52 | Regla biselada de rectitud de tres cantos
53 | Regla biselada de rectitud de cuatro cantos
54 | Regla de verificación planoparalela
55 | Regla de verificación, tipo T
56 | Regla óptica
57 | Instrumento para calibrar indicadores
58 | Muestra de rugosidad patrón
59 | Rugosímetro
60 | Perfilómetro
61 | Perfilógrafo
62 | Placa reticulada
63 | Retícula 1-D
64 | Retícula 2-D
65 | Lámina metálica patrón de espesor
66 | Pie de rey de exteriores
67 | Pie de rey de interiores y exteriores
69 | Pie de rey universal
70 | Pie de rey de profundidad
71 | Pie de rey de altura
72 | Pie de rey para medir dientes de engranajes
73 | Pie de rey digital
74 | Indicador de esfera
75 | Indicador multigiratorio
76 | Indicador de palanca y engranaje
77 | Cabezal de palanca dentada
78 | Medidor de interior con alargadores
79 | Medidor de espesor con indicador
80 | Medidor de espesor de chapa
Medidor de espesor de recubrimientos
Lámina patrón de espesor de película/capa
Medidor de espesor, neumático y electrónico
Medidor de profundidad
Optímetro Longímetro vertical
Optímetro, longímetro horizontal
Interferómetro vertical
Interferómetro horizontal
Interferómetro de doble contacto
Comparador de bloques longitudinales
Opticator
Minicator
Microcator
Micator
Mármol clase 0
Mármol clase 1
Mármol clase 2
Mármol clase 3
Máquina de medición de 1-D
Calibres para el control de la soldadura
Calibre para el control de ejes
Calibre para medir el espesor del neumático
Calibre para el control de orificios
Calibre para el control de medidas lineales
Calibre de cordón de soldadura
Calibre de herradura ajustable para roscas
Galga de rosca
Galga de radio
Flexímetro
Columna de bloques patrón escalonados
Patrón de profundidad
Patrón de altura
Alambre y aguja calibradoras
Rolo y rodillo de medicion
Cuentahilos
Alambre y varilla para la medición del diámetro medio de la rosca
Regla geodésica
Teodolito
Escala de vidrio
Medidor de tamaño de grano
Tamiz de control de malla cuadrada
Tamiz de control de chapa perforada, orificio redondo
Tamiz de control de chapa perforada, orificio cuadrado
Muestras de defectoscopia
Aguja Vicat
Medidor de gomas y neumaticos
Medidor de altura de enganches de ferrocarril
Regla de control de rectitud de rieles
Calibrador de diámetro para rueda de ferrocarril
Medidor de espesor de pintura húmeda
Patrón de engrane
Laser de medición
Sistema de medición por seguimiento láser
Patrón de defectoscopía
Pasámetro
Comparador óptico
Calibrador tester
Medidor de tamaño de partículas

## Angulo
No | Denominación | Cantidades por provincias
| ANGULO | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Medida angular prismática Clase 1
2 | Medida angular prismática Clase 2
3 | Escuadra cilíndrica
4 | Escuadra
5 | Goniómetro óptico
6 | Examinador de escuadras
7 | Examinador de niveles
8 | Regla de seno
9 | Regla de tangente
10 | Medidor de ángulo
11 | Instrumento para la verificación de medidas angulares, por contacto
12 | Medidor de ángulos con vernier
13 | Comprobador de perpendicularidad
14 | Cabezal divisor óptico
15 | Mesa de tangente
16 | Mesa de seno
17 | Nivel electrónico
18 | Nivel micrométrico
19 | Nivel de burbuja
Nivel de cuadro
Polígono óptico de 12 caras
Polígono óptico de 24 caras
Polígono óptico de 36 caras
Polígono óptico de 72 caras
Mesa indexada
Mesa giratoria
Medidor de diámetros interiores

## Masa
No | Denominación | Cantidades por provincias
| MASA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Pesa clase F2
2 | Pesa clase M1-M3 | separar por clases
3 | Pesa
4 | Balanza analítica
5 | Instrumento de pesar no automático
6 | Instrumento de pesar automático
7 | Instrumento para pesar en grúa
8 | Instrumento de pesar no automático con receptor de carga tolva
9 | Balanza densimétrica
10 | Comparador electrónico
11 | Gancho de pesar
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Fuerza
No | Denominación | Cantidades por provincias
| FUERZA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ | IJ
1 | Dinamómetro portátil patrón clase 0.5
2 | Dinamómetro universal patrón clase 0.5
3 | Dinamómetro ordinario clase 1
4 | Dinamómetro ordinario clase 2
5 | Máquina de ensayos mecánicos tracción-compresión
6 | Máquina universal de ensayos estáticos de los metales
7 | Máquina de ensayo de plásticos, goma, pieles y telas
8 | Prensa hidráulica para el ensayo de materiales de la construcción
9 | Péndulo Sharpy
10 | Llave de torque
11 | Equipo para calibrar llaves de torque
12

## Dureza
No | Denominación | Cantidades por provincias
| DUREZA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Durómetro Brinell
2 | Durómetro Rockwell
3 | Durómetro Super Rockwell
4 | Durómetro Shore para goma
5 | Durómetro Vickers
6 | Microdurómetro
7 | Durómetro portatil de variadas mediciones
8
9
10
11

## Presión
No | Denominación | Cantidades por provincias
| PRESION | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Manómetro de pistón y pesas
2 | Manovacuómetro de pistón y pesas
3 | Vacuómetro de pistón y pesas
4 | Manómetro y vacuómetro clase 0.5
5 | Manómetro de deformación elástica indicador
6 | Manómetro de deformación elástica registrador
7 | Manómetro de deformación elástica digital
8 | Vacuómetro de deformación elástica indicador
9 | Vacuómetro de deformación elástica registrador
10 | Vacuómetro de deformación elástica digital
11 | Manovacuómetro de deformación elástica indicador
12 | Manovacuómetro de deformación elástica registrador
13 | Manovacuómetro de deformación elástica digital
14 | Manómetro con dispositivo de contacto eléctrico
15 | Vacuómetro con dispositivo de contacto eléctrico
16 | Manovacuómetro con dispositivo de contacto eléctrico
17 | Manómetro de líquido
18 | Manómetro de tubo en U
19 | Manómetro de tubo y recipiente
20 | Vacuómetro de líquido
21 | Vacuómetro de tubo en U
22 | Vacuómetro de tubo y recipiente
23 | Transductor de presión
24 | Transmisor de presión
Manómetro para neumáticos
Esfigmomanómetro
Válvula de seguridad
Dispositivo indicador de diagrama
Presostato
Calibrador digital
Manómetro de gases

## Humedad
No | Denominación | Cantidades por provincias
| HUMEDAD | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Higrómetro analógico
2 | Higrómetro digital
3 | Sensor de humedad
4 | Balanzas para determinar la humedad
5
6
7
8
9
10

## Volumen
No | Denominación | Cantidades por provincias
| VOLUMEN | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Frasco volumétrico con un trazo
2 | Frasco volumétrico con dos trazos
3 | Pipeta de un trazo
4 | Pipeta con escala graduada
5 | Microbureta
6 | Bureta
7 | Cilindro graduado
8 | Copa graduada
9 | Medida de vidrio
10 | Frasco volumétrico patrón
11 | Pipeta patrón
12 | Bureta patrón
13 | Microbureta patrón
14 | Recipiente patrón
15 | Medida técnica
16 | Camión cisterna
17 | Tanque de almacenamiento sobre suelo (vertical)
18 | Tanque de almacenamiento sobre suelo (horizontal)
19 | Tanque de almacenamiento aéreo
20 | Tanque de almacenamiento soterrado
21 | Aparato volumétrico operado con pistón
22 | Bureta digital
23 | Pipeta automática
24 | Picnómetro
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Electricidad
No | Denominación | Cantidades por provincias
| ELECTRICIDAD | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Analizador de redes
2 | Caja de capacidad e inductancia
3 | Caja de resistencia
4 | Calibrador multifunción de alta exactitud
5 | Calibrador multifunción de alta
6 | Calibrador multifunción de baja
7 | Calibrador multifunción de media
8 | Derivador CD
9 | Divisor de tensión CD
10 | Elemento normal no saturado
11 | Elemento normal saturado
12 | Fuente calibrada de CD
13 | Galvanómetro
14 | Indicador de ceros
15 | Medidor de corriente eléctrica de CA
16 | Medidor de corriente eléctrica de CD
17 | Medidor de corriente eléctrica de CA/CD
18 | Medidor de tensión eléctrica de CA
19 | Medidor de tensión eléctrica de CD
20 | Medidor de tensión eléctrica de CA/CD
21 | Medidor de potencia eléctrica de CA
22 | Medidor de potencia eléctrica de CD
23 | Medidor de potencia eléctrica de CA/CD
24 | Medidor de corriente eléctrica de CA analógico
25 | Medidor de corriente eléctrica de CA digital
26 | Medidor de corriente eléctrica de CD analógico
27 | Medidor de corriente eléctrica de CD digital
28 | Medidor de corriente eléctrica de CA/CD analógico
29 | Medidor de corriente eléctrica de CA/CD digital
30 | Medidor de tensión eléctrica de CA analógico
31 | Medidor de tensión eléctrica de CA digital
32 | Medidor de tensión eléctrica de CD analógico
33 | Medidor de tensión electrica de CD digital
34 | Medidor de tensión eléctrica de CA/CD analógico
35 | Medidor de tensión eléctrica de CA/CD digital
36 | Medidor de potencia eléctrica de CA analógico
37 | Medidor de potencia eléctrica de CA digital
38 | Medidor de potencia eléctrica de CD analógico
39 | Medidor de potencia eléctrica de CD digital
40 | Medidor de potencia eléctrica de CA/CD analógico
41 | Medidor de potencia eléctrica de CA/CD digital
42 | Medidor de fase
43 | Medida de capacidad patrón
44 | Medida de inductancia patrón
45 | Medida de resistencia de CD
46 | Multímetro analógico
47 | Multímetro digital
48 | Patrón de efecto Hall
49 | Patrón de efecto Josephson
50 | Potenciómetro CD
51 | Puente RLC
52 | Puente de resistencia CD
53 | Referencia de tensión de CD de estado sólido
54 | Sincronoscopio
55 | Tenaza de medición analógica
56 | Tenaza de medición digital
57 | Transformador de corriente
58 | Transformador de tensión
59 | Medidor de coeficiente de AM
60 | Medidor de desviación de frecuencia
61 | Medidor combinados de AM y FM
62 | Medidor de coeficiente de distorsión no lineal
63 | Generador de señales de baja frecuencia
64 | Generador de señales de alta frecuencia
65 | Generador de impulsos
66 | Generador de señales de formas especiales
67 | Voltímetro de impulso
68 | Voltímetro selectivo
69 | Medidor de fase
70 | Osciloscopio universal | separados
71 | Frecuencímetro analógico
72 | Frecuencímetro de lengüeta
73 | Medidor de transistores
74 | Cabeza termoconversora
75 | Instalación para calibrar atenuadores
Atenuador
Medidor de impedancia
Carga coaxial
Calibrador de osciloscopio
Medidor de parámetros de impulsos
Osciloscopio
Analizador de espectro
Amplificador de medición
Generador de ruido
Contador de energía eléctrica monofásico
Contador de energía eléctrica trifásico
Medidor de Relación de Transformación
Medidores y comprobadores de resistencia y aislamiento y para pequeños valores de resistencia de contacto
Maleta de calibración de reles y protecciones

## Temperatura
No | Denominación | Cantidades por provincias
| TEMPERATURA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Termómetro líquido en vidrio | filtrar por error maximo permitido
2 | Termómetro metastático
3 | Termómetro líquido en vidrio de máxima
4 | Termómetro líquido en vidrio de mínima
5 | Termómetro veterinario
6 | Termómetro liquido en vidrio con contacto eléctrico
7 | Termómetro de inmersión (oceanográfico)
8 | Termómetro manométrico indicador
9 | Termómetro manométrico de registro y control
10 | Termómetro termoeléctrico (termopar)
11 | Termómetro de resistencia de uso común
12 | Pirómetro óptico para temperatura de brillo
13 | Pirómetro de radiación
14 | Pirómetro infrarrojo (fotoeléctrico)
15 | Termómetro digital con una sonda
16 | Termoreguladores electrónicos
17 | Potenciómetro
18 | Puente de temperatura
19 | Milivoltímetro pirométrico y (logómetro indicadores) de (registro) y (control)
20
21 | Termómetro digital
22 | Sensor de humedad
23 | Baño termostático y pozo seco hasta 200ºC
24 | Baño termostático y pozo seco mayor de 200ºC
25 | Cámara Termográfica
26 | Pistola Termográfica
27 | Termohigrómetro digital
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Tiempo y frecuencia
No | Denominación | Cantidades por provincias
| TIEMPO Y FRECUENCIA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Cronómetro mecánico
2 | Cronómetro eléctricos
3 | Cronómetro electrónico
4 | Instalación para comprobar cronómetros
5 | Reloj mecánico
6 | Reloj eléctrico
7 | Reloj electrónico
8 | Interruptor de tiempo
9 | Frecuencímetro electrónico digital
10 | Patrón de frecuencia
11 | Sintetizador de frecuencia
12 | Generador de señales de baja frecuencia
13 | Generador de señales de alta frecuencia
14 | Frecuencímetro analógico
15 | Frecuencímetro de lengüeta
16 | Frecuencímetro de resonancia
17 | Medidor de características de frecuencia
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Flujo
No | Denominación | Cantidades por provincias
| FLUJO | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Contador de agua doméstico
2 | Contador de líquido de uso comercial hasta 10 m3/h
3 | Contador de líquido de uso comercial entre 10 y 60 m3/h
4 | Contadores de líquido de uso comercial mayor de 60 m3/h
5 | Anemómetro
6 | Contador de gases
7 | Contador de combustible líquidos
8 | Apaato distribuidor de combustible
9 | Rotámetro para gases
10 | Rotametro para líquidos
11 | Campana gasométrica
12 | Tobera sónica

## Magnetismo
No | Denominación | Denominación | Cantidades por provincias
| MAGNETISMO | MAGNETISMO | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Magnetrómetro
2 | Medidor de intensidad de campo
3 | Iman permanente
4 | Material magnético permanente
5
6
7
8
9
10
11
12

## Fotometria
No | Denominación | Cantidades por provincias
| FOTOMETRIA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Lámparas patrones
2 | Fuente de fibra óptica
3 | Prisma sólido para indice de refracción
4 | Medidor de luminosidad
5 | Medidor de potencia de fibra óptica
6 | Fotómetro
7 | Material de referencia sólidos y líquidos de transmitancia espectral regular
8 | Material de referencia sólidos y líquidos de reflectancia espectral regular
9 | Material de referencia sólidos y líquidos de angulo de rotación del plano de polarización
10 | Material de referencia sólidos y líquidos de longitud de onda
11 | Material de referencia de fluorescencia
12 | Espectrofotómetro Visible
13 | Espectrofotómetro Ultravioleta Visible
14 | Espectrofotómetro Infrarrojo
15 | Polarimetro sacarimetro
16 | Refractómetro Abbe de mesa
17 | Refractómetro Abbe de mano
18 | Refractómetro inmersión
19 | Refractómetro para miel
20 | Luxómetro
21 | Difractómetro
22 | Espectrofotómetro de Absorción atómica
23 | Espectrofotómetro de plasma inducida
24
25
26
27
28
29
30

## Acústica y vibraciones
No | Denominación | Cantidades por provincias
| ACUSTICA Y VIBRACIONES | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Micrófono de medición
2 | Pistófono
3 | Calibrador de sonido
4 | Acelerómetro
5 | Sonómetro
6 | Vibrómetro
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Densidad
No | Denominación | Cantidades por provincias
| DENSIDAD | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Densimetro de inmersión
2 | Densímetro digital (incluye los densimetros oscilatorios en linea)
3 | Balanza densimétrica
4 | Patrón de densidad de sólidos
5 | Densímetro óptico
6 | Material de referencia de densidad de líquidos
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Vacío
No | Denominación | Cantidades por provincias
| VACIO | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Vacuómetro
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Gravedad
No | Denominación | Cantidades por provincias
| GRAVEDAD | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ | IJ
1 | Gravímetro
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Química
No | Denominación | Cantidades por provincias
| QUIMICA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Patrón de viscosidad
2 | Viscosímetros
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## Radiometria
No | Denominación | Cantidades por provincias
| RADIOMETRIA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Fotómetro
2 | Radiometro
3 | Espectro radiómetro
4 | Esfera de integración
5 | Medidor de radiación solar
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Nanometrologia
No | Denominación | Cantidades por provincias
| NANOMETROLOGIA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Microscopia de fuerza atómica
2 | Espectroscopia Raman
3 | Difractrometría de rayos X
4
5
6
7
8
9
10

## Cantidad de sustancia
No | Denominación | Cantidades por provincias
| CANTIDAD DE SUSTANCIA | PR | ART | LH | MAY | MAT | CIENF | VC | SS | CA | CAM | LT | HOL | Gra | SC | GUAT | IJ
1 | Medidor de pH
2 | Condudctividad electrolítica
3 | Solución orgánicas
4 | Cromatógrafo de gases
5 | Etilómetro
6 | Medidores y analizadores de gases
7 | Muestrador de polvo
8 | Instrumento de medicion multifunción
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## Inst. Diagnóstico
No | Denominación
instrumentos de diagnostico
1 | Sitescan 250 Digital Flaw Detector
2 | Medidor de Espesor Ultrasónico
3 | Equipo de rayos x
4 | Negatoscopio de iluminación LED
5 | Defectoscopio Ultrasonico
6 | Equipo Leuter (presion)
7 | Marprime(presion)
8

## Estaciones Meteorológicas
No | Denominación
instrumentos de diagnostico
1 | Instalación compacta de meteorología

## Velocidad
No | Denominacion
Velocidad
1 | Tacómetro
2 | Anemómetro
3